## report acque
|  | Comune | Macroisola | Località |  |  | Committente sondaggi | Esecutore
ANALITI | U.M. | Concentrazione limite D.LGS. 152/06 | Piezometro | Pz1 | Pz2 | Pz3 | ecc…..
Coordinata x Gauss-Boaga Fuso Est
Coordinata y Gauss-Boaga Fuso Est
Coordinata x Gauss-Boaga Fuso Ovest
Coordinata y Gauss-Boaga Fuso Ovest
quota assoluta p. c. (s.l.m.)
bocca pozzo (s.l.m.)
inizio tratto fenestrato
fine tratto fenestrato
diametro (cm)
profondità piezo da p.c.
profondità sondaggio
soggiacenza da b.p.
denominazione del campione
data di prelievo del campione d'acqua
ora di prelievo del campione d'acqua
modalità di prelievo del campione d'acqua
profondità di prelievo del campione d'acqua
indicare se è stato eseguito il filtraggio in campo e con quale filtro
indicare se il piezometro è stato o meno spurgato prima del prelievo
COMPOSTI INORGANICI |  | valore limite | Metodo analitico adottato
Alluminio | ηg/L | 200
Ammoniaca | ηg/L | -
Ammonio | ηg/L | -
Antimonio | ηg/L | 5
Argento | ηg/L | 10
Arsenico | ηg/L | 10
Azoto ammoniacale | mg/L | -
Azoto nitroso | mg/L | 500
Berillio | ηg/L | 4
Bicarbonati | mg/L | -
Boro | ηg/L | 1000
Cadmio | ηg/L | 5
Calcio | mg/L | -
Cianuri liberi | ηg/L | 50
Cianuri totali | ηg/L | -
Cloruri | mg/L | 250
Cobalto | ηg/L | 50
Cromo totale | ηg/L | 50
Cromo VI | ηg/L | 5
Ferro | ηg/L | 200
Fluoruri | ηg/L | 1500
Fosfati | ηg/L | -
Manganese | ηg/L | 50
Magnesio | mg/L | -
Mercurio | ηg/L | 1
Molibdeno | ηg/L | -
Nichel | ηg/L | 20
Nitrati | ηg/L | 50000
Nitriti | ηg/L | 500
Piombo | ηg/L | 10
Piombo alchili | ηg/L | -
Piombo tetraetile | ηg/L | 0.1
Potassio | mg/L | -
Rame | ηg/L | 1000
Selenio | ηg/L | 10
Solfati | mg/L | 250
Solfuri | ηg/L | -
Stagno | ηg/L
Tallio | ηg/L | 2
TBT | ηg/L | -
Titanio | ηg/L | -
Tributilstagno | ηg/L | -
Vanadio | ηg/L | -
Zinco | ηg/L | 3000
AROMATICI
1,2,4-Trimetilbenzene | ηg/L | 10
1,3,5-Trimetilbenzene | ηg/L | 10
1-Metil-4-Etilbenzene | ηg/L | -
1-Metilbenzene | ηg/L | -
1-Metiletilbenzene | ηg/L | -
alfa,alfa-Diclorotoluene | ηg/L | -
Benzene | ηg/L | 1
Bromobenzene | ηg/L | -
Butilbenzene | ηg/L | -
Butilbenzeni (n-+ sec+ter-) | ηg/L | -
Cloruro di benzale | ηg/L | -
Cloruro di benzile | ηg/L | -
Cumene | ηg/L | -
Diisopropilbenzeni (o-+m-+p-) | ηg/L | -
Etilbenzene | ηg/L | 50
m-Clorotoluene | ηg/L
m-Xilene | ηg/L | 10
o-Clorotoluene | ηg/L
o-Xilene | ηg/L | 10
p-Clorotoluene | ηg/L | -
Propilbenzene | ηg/L | -
Propilbenzeni (n-+ iso-) | ηg/L | -
p-Xilene | ηg/L | 10
Sommatoria organici aromatici | ηg/L | -
Sommatoria organici aromatici (eccetto Benzene) | ηg/L | -
Stirene | ηg/L | 25
Ter-butilbenzene | ηg/L | -
Toluene | ηg/L | 15
Xilene | ηg/L | 10
Xilene (m+p) | ηg/L | 10
Xilene (o+m+p) | ηg/L | 10
AROMATICI POLICICLICI
Acenaftene | ηg/L | -
Acenaftilene | ηg/L | -
Acenaftilenediidro | ηg/L | -
Antracene | ηg/L | -
Benzo(a)antracene | ηg/L | 0.1
Benzo(a)pirene | ηg/L | 0.01
Benzo(b)fluorantene | ηg/L | 0.1
Benzo(b,k,j)fluorantene | ηg/L | -
Benzo(b+k)fluorantene | ηg/L | -
Benzo(e)pirene | ηg/L | -
Benzo(g,h,i)fluorantene | ηg/L | -
Benzo(g,h,i)perilene | ηg/L | 0.01
Benzo(j)fluorantene | ηg/L | -
Benzo(k)fluorantene | ηg/L | 0.05
Benzo(k,j)fluorantene | ηg/L | -
Benzofluoranteni | ηg/L | -
Bifenile | ηg/L | -
Crisene | ηg/L | 5
Dibenzo(a)pirene | ηg/L | -
Dibenzo(a,e)pirene | ηg/L | -
Dibenzo(a,h)antracene | ηg/L | 0.01
Dibenzo(a,h)pirene | ηg/L | -
Dibenzo(a,i)pirene | ηg/L | -
Dibenzo(a,l)pirene | ηg/L | -
Dibenzofurano | ηg/L | -
Diciclopentadiene | ηg/L | 0.2
Fenantrene | ηg/L | -
Fluorantene | ηg/L | -
Fluorene | ηg/L | -
Indeno(1,2,3-a,b)pirene | ηg/L | -
Indeno(1,2,3-c,d)pirene | ηg/L | 0.1
Indenopirene | ηg/L | 0.1
Naftalene | ηg/L | -
Perilene | ηg/L | -
Pirene | ηg/L | 50
Sommatoria IPA | ηg/L | 0.1
ALIFATICI
1,3-Butadiene | ηg/L | -
1-Butene | ηg/L | -
2,2,4-Trimetilpentano | ηg/L | -
Acetoncianidrina | ηg/L | -
Butileni | ηg/L | -
Decano | ηg/L | -
Esano | ηg/L | -
Nonano | ηg/L | -
ALIFATICI ALOGENATI
1,2-Dibromo-3-Cloropropano | ηg/L | -
1,2-Dibromometano | ηg/L | -
Bromoclorometano | ηg/L | -
Clorodibromometano | ηg/L | -
Clorodifluorometano | ηg/L | -
Dibromometano | ηg/L | -
Diclorodifluorometano | ηg/L | -
Difluoroclorometano | ηg/L | -
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
1,1,2-Triclorotrifluoroetano | ηg/L | -
1,2-Dibromoetano | ηg/L | 0.001
Bromodiclorometano | ηg/L | 0.17
Bromometano | ηg/L | -
Dibromoclorometano | ηg/L | 0.13
Freon-11 (triclorofluorometano) | ηg/L | -
Freon-13 (clorotrifluorometano) | ηg/L | -
Sommatoria alifatici alogenati cancerogeni | ηg/L | -
Tribromometano (bromoformio) | ηg/L | 0.3
ALIFATICI CLORURATI
1(H)-Pentaclorobutadiene | ηg/L | -
1,1,3,4(cis+trans)-Tetraclorobutadiene | ηg/L | -
1,1,4,4-Tetraclorobutadiene | ηg/L | -
1,2-Dicloropropene | ηg/L | -
1,3-Dicloropropano | ηg/L | -
1,3-Dicloropropene | ηg/L | -
1,3-Dicloropropilene | ηg/L | -
2(H)-Pentaclorobutadiene | ηg/L | -
2,2-Dicloropropano | ηg/L | -
Clorobutano | ηg/L | -
Cloroetano | ηg/L | -
Cloruro di etilene | ηg/L | -
Tetracloruro di carbonio | ηg/L | 0.15
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
1,1,1-Triclorometano | ηg/L | -
1,1-Dicloroetilene | ηg/L | 0.05
1,1-Dicloropropano | ηg/L | -
1,1-Dicloropropilene | ηg/L | -
1,2-Dicloroetano | ηg/L | 3
1,3-Cis-Dicloropropene | ηg/L | -
1,3-Trans-Dicloropropene | ηg/L | -
1-Cloro-1,3-Butadiene | ηg/L | -
1-Clorobutano | ηg/L | -
Clorometano | ηg/L | 1.5
Cloruro di vinile | ηg/L | 0.5
Diclorometano (Cloruro di metilene) | ηg/L | 0.15
Esaclorobutadiene | ηg/L | 0.15
Esaclorobutano | ηg/L | -
Esacloroetano | ηg/L | -
Pentacloroetano | ηg/L | -
Sommatoria organoalogenati | ηg/L | 10
Tetracloroetilene | ηg/L | 1.1
Tetraclorometano | ηg/L | -
Tricloroetilene | ηg/L | 1.5
Triclorometano (cloroformio) | ηg/L | 0.15
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
1,1,1,2-Tetracloroetano | ηg/L | 0.05
1,1,1-Tricloroetano | ηg/L | 200
1,1,2,2-Tetracloroetano | ηg/L | 0.05
1,1,2-Tricloroetano | ηg/L | 0.2
1,1-Dicloroetano | ηg/L | 810
1,2,3-Tricloropropano | ηg/L | 0.001
1,2-Cis-Dicloroetilene | ηg/L | 60
1,2-Dicloroetilene | ηg/L | 60
1,2-Dicloropropano | ηg/L | 0.15
1,2-Trans-Dicloroetilene | ηg/L | 60
1,3-Dicloropropene (Cis e Trans) | ηg/L | -
Sommatoria alifatici clorurati non cancerogeni | ηg/L | -
NITROBENZENI
1,2-Dinitrobenzene | ηg/L | 15
1,3-Dinitrobenzene | ηg/L | 3.7
1-Cloro-2-Nitrobenzene | ηg/L | -
1-Cloro-3-Nitrobenzene | ηg/L | -
1-Cloro-4-Nitrobenzene | ηg/L | -
2,4-Dicloronitrobenzene | ηg/L | -
2,5-Dicloronitrobenzene | ηg/L | -
2-Cloronitrobenzene | ηg/L | -
2-Nitroclorobenzene | ηg/L | -
3,4-Dicloronitrobenzene | ηg/L | -
3,5-Dicloronitrobenzene | ηg/L | -
3-Cloronitrobenzene | ηg/L | -
3-Nitroclorobenzene | ηg/L | -
4-Cloronitrobenzene | ηg/L | -
4-Nitroclorobenzene | ηg/L | -
Cloronitrobenzeni | ηg/L | 0.5
m-Cloronitrobenzene | ηg/L | -
Nitrobenzene | ηg/L | 3.5
o-Cloronitrobenzene | ηg/L | -
p-Cloronitrobenzene | ηg/L | -
CLOROBENZENI
1,2,3-Triclorobenzene | ηg/L | -
1,2,3,4-Tetraclorobenzene | ηg/L | -
1,2,4,5-Tetraclorobenzene | ηg/L | 1.8
1,2,4-Triclorobenzene | ηg/L | 190
1,2-Diclorobenzene | ηg/L | 270
1,3,5-Triclorobenzene | ηg/L | -
1,3-Diclorobenzene | ηg/L | -
1,4-Diclorobenzene | ηg/L | 0.5
1-Cloro-2-Metilbenzene | ηg/L | -
1-cloro-4-metilbenzene | ηg/L | -
Clorobenzene | ηg/L | 40
Esaclorobenzene | ηg/L | 0.01
m-Diclorobenzene | ηg/L | -
o-Diclorobenzene | ηg/L | -
p-Diclorobenzene | ηg/L | -
Pentaclorobenzene | ηg/L | 5
Sommatoria clorobenzeni | ηg/L | -
FENOLI
2,3,4,6-Tetraclorofenolo | ηg/L | -
2,3-Dimetilfenolo | ηg/L | -
2,4,5-Triclorofenolo | ηg/L | -
2,4,6-Triclorofenolo | ηg/L | 5
2,4-Diclorofenolo | ηg/L | 110
2,4-Dimetilfenolo | ηg/L | -
2,4-Dinitrofenolo | ηg/L | -
2,6-Diclorofenolo | ηg/L | -
2,6-Dimetilfenolo | ηg/L | -
2-Etilfenolo | ηg/L | -
2-Metilfenolo | ηg/L | -
3,4-Dimetilfenolo | ηg/L | -
3,5-Dimetilfenolo | ηg/L | -
3-Metilfenolo | ηg/L | -
4-Clorofenolo | ηg/L | -
4-Metilfenolo | ηg/L | -
4-Nitrofenolo | ηg/L | -
Fenoli clorurati | ηg/L | -
Fenoli non clorurati | ηg/L | -
Fenoli totali | ηg/L | -
Fenoli volatili | ηg/L | -
Fenolo | ηg/L | -
Idrochinone | ηg/L | -
Metilfenolo (m+p) | ηg/L | -
Metilfenolo (o-,m-,p-) (cresolo) | ηg/L | -
o-Metilfenolo | ηg/L | -
Pentaclorofenolo | ηg/L | 0.5
Ter-Butilcatecolo | ηg/L | -
FENOLI ALOGENATI
2-Metil-4,6-Dinitrofenolo | ηg/L | -
2-sec-butil-4,6-dinitrofenolo | ηg/L | -
FENOLI CLORURATI
2-Clorofenolo | ηg/L | 180
3-Clorofenolo | ηg/L | -
4-Cloro-3-Metilfenolo | ηg/L | -
NITROFENOLI
2-Nitrofenolo | ηg/L | -
m-Nitrofenolo | ηg/L | -
o-Nitrofenolo | ηg/L | -
p-Nitrofenolo | ηg/L | -
FITOFARMACI
Alaclor | ηg/L | 0.1
Atrazina | ηg/L | 0.03
Clordano | ηg/L | 0.1
DDD | ηg/L | 0.3
DDD, DDT, DDE | ηg/L | 0.1
DDT | ηg/L | 0.1
DDE | ηg/L | 0.1
Aldrin | ηg/L | 0.1
Dieldrin | ηg/L | 0.1
Endrin | ηg/L | 0.1
alfa-esacloroesano | ηg/L | 0.03
beta-esacloroesano | ηg/L | 0.1
gamma-esacloroesano | ηg/L | 0.1
Sommatoria fitofarmaci | ηg/L | 0.5
AMMINE
3-Metossianilina | ηg/L | -
Tributilammina | ηg/L | 910
Trietilammina | ηg/L | -
AMMINE AROMATICHE
2,4-Diamminotoluene | ηg/L | 0.02
2,4-Toluendiammina | ηg/L | -
2,6-Diamminotoluene | ηg/L | 0.02
2,6-Toluendiammina | ηg/L | -
2-Cloro-4-Nitroanilina | ηg/L | -
2-Cloro-5-Nitroanilina | ηg/L | -
2-cloroanilina | ηg/L | -
2-Metossianilina | ηg/L | -
2-Nitroanilina | ηg/L | -
3-Cloroanilina | ηg/L | -
3-Nitroanilina | ηg/L | -
4-Cloro-2-Metilanilina | ηg/L | -
4-Cloro-2-Nitroanilina | ηg/L | -
4-Cloro-3-Nitroanilina | ηg/L | -
4-Cloroanilina | ηg/L | -
4-Metossianilina | ηg/L | -
4-Nitroanilina | ηg/L | -
5-Cloro-2-Nitroanilina | ηg/L | -
Anilina | ηg/L | 10
Difenilammina | ηg/L | 910
Dimetilammina | ηg/L | -
Idrossilammina | ηg/L | -
m,p-Anisidina | ηg/L | -
m-Anisidina | ηg/L | -
Monometlammina | ηg/L | -
m-Toluidina | ηg/L | -
o,p-Toluidina | ηg/L | -
o-Anisidina | ηg/L | -
o-Toluidina | ηg/L | -
p-Anisidina | ηg/L | -
p-Toluidina | ηg/L | 0.35
Sommatoria ammine aromatiche | ηg/L | -
PCB, DIOSSINE E FURANI
Sommatoria PCB | ηg/L | 0.01
DecaCB TOTALI | ηg/L | -
DiCB TOTALI | ηg/L | -
EsaCB TOTALI | ηg/L | -
EptaCB TOTALI | ηg/L | -
MonoCB TOTALI | ηg/L | -
NonaCB TOTALI | ηg/L | -
OctaCB TOTALI | ηg/L | -
PentaCB TOTALI | ηg/L | -
TetraCB TOTALI | ηg/L | -
TriCB TOTALI | ηg/L | -
PCB-101 | ηg/L | -
PCB-105 | ηg/L | -
PCB-110 | ηg/L | -
PCB-114 | ηg/L | -
PCB-118 | ηg/L | -
PCB-123 | ηg/L | -
PCB-126 | ηg/L | -
PCB-128 | ηg/L | -
PCB-128 + PCB-167 | ηg/L | -
PCB-138 | ηg/L | -
PCB-146 | ηg/L | -
PCB-149 | ηg/L | -
PCB-151 | ηg/L | -
PCB-153 | ηg/L | -
PCB-156 | ηg/L | -
PCB-157 | ηg/L | -
PCB-167 | ηg/L | -
PCB-169 | ηg/L | -
PCB-170 | ηg/L | -
PCB-177 | ηg/L | -
PCB-18 | ηg/L | -
PCB-180 | ηg/L | -
PCB-183 | ηg/L | -
PCB-187 | ηg/L | -
PCB-189 | ηg/L | -
PCB-194 | ηg/L | -
PCB-209 | ηg/L | -
PCB-28 | ηg/L | -
PCB-31 | ηg/L | -
PCB-44 | ηg/L | -
PCB-52 | ηg/L | -
PCB-77 | ηg/L | -
PCB-8 | ηg/L | -
PCB-81 | ηg/L | -
PCB-95 | ηg/L | -
PCB-99 | ηg/L | -
PCBs WHO-TEQ | ηg/L | -
PCDD-PCDF | pg/L | 4
1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD | pg/L | -
1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF | pg/L | -
1,2,3,4,6,7,8-EptaCDD | pg/L | -
1,2,3,4,6,7,8-EptaCDF | pg/L | -
1,2,3,4,7,8,9-EptaCDF | pg/L | -
1,2,3,4,7,8-EsaCDD | pg/L | -
1,2,3,4,7,8-EsaCDF | pg/L | -
1,2,3,4,7,8-EsaCDF+1,2,3,4,7,9-EsaCDF | pg/L | -
1,2,3,4,7,9-EsaCDD | pg/L | -
1,2,3,4,8-PentaCDF | pg/L | -
1,2,3,6,7,8-EsaCDD | pg/L | -
1,2,3,6,7,8-EsaCDF | pg/L | -
1,2,3,7,8,9-EsaCDD | pg/L | -
1,2,3,7,8,9-EsaCDF | pg/L | -
1,2,3,7,8-PentaCDD | pg/L | -
1,2,3,7,8-PentaCDF | pg/L | -
1,2,3,7,8-PentaCDF+1,2,3,4,8-PentaCDF | pg/L | -
2,3,4,6,7,8-EsaCDF | pg/L | -
2,3,4,7,8-PentaCDF | pg/L | -
2,3,7,8-TetraCDD | pg/L | -
2,3,7,8-TetraCDF | pg/L | -
EptaCDD totali | pg/L | -
EptaCDF totali | pg/L | -
EsaCDD totali | pg/L | -
EsaCDF totali | pg/L | -
OctaCDD totali | pg/L | -
OctaCDF totali | pg/L | -
PentaCDD totali | pg/L | -
PentaCDF totali | pg/L | -
TetraCDD totali | pg/L | -
TetraCDF totali | pg/L | -
FTALATI
Bis(2-etilesil)ftalato | ηg/L | -
Butilbenzilftalato | ηg/L | -
Dietilftalato | ηg/L | -
Diisobutilftalato | ηg/L | -
Diisodecilftalato | ηg/L | -
Diisononilftalato | ηg/L | -
Diisoottilftalato | ηg/L | -
Dimetilftalato | ηg/L | -
Di-n-butilftalato | ηg/L | -
Di-n-ottilftalato | ηg/L | -
Dioctilftalato | ηg/L | -
Ftalati | ηg/L | -
ALCOOLI
2-Etil-1-Esanolo | ηg/L | -
Alcol butilico | ηg/L | -
Alcol etilico | ηg/L | -
Alcol isobutilico | ηg/L | 180
Alcol isopropilico | ηg/L | 350
Alcol metilico | ηg/L | -
Alcol n-butilico | ηg/L | -
Alcol n-propilico | ηg/L | -
Alcol-2-etilesilico | ηg/L | -
Cicloesanolo | ηg/L | -
Glicole 1,2-propilenico | ηg/L | -
Glicole 1,3-butilenico | ηg/L | -
Glicole 1,3-propilenico | ηg/L | -
Glicole Dietilenico | ηg/L | 350
Glicole dietilenico monobutiletere | ηg/L | -
Glicole dietilenico monoetiletere | ηg/L | -
Glicole dipropilenico | ηg/L | -
Glicole dipropilenico monometiletere | ηg/L | -
Glicole etilenico | ηg/L | -
Glicole etilenico monobutiletere | ηg/L | -
Glicole etilenico monoetiletere acetato | ηg/L | -
Glicole propilenico monobutiletere | ηg/L | -
Glicole propilenico monometiletere | ηg/L | -
Glicole tripropilenico | ηg/L | -
Metanolo | ηg/L | -
IDROCARBURI
Idrocarburi 12<C<20 | ηg/L | -
Idrocarburi 12<C<25 | ηg/L | -
Idrocarburi 12<C<40 | ηg/L | -
Idrocarburi 20<C<30 | ηg/L | -
Idrocarburi 6<C<40 | ηg/L | -
Idrocarburi C>25 | ηg/L | -
Idrocarburi C>30 | ηg/L | -
Idrocarburi leggeri (C < 12) | ηg/L | -
Idrocarburi pesanti (C > 12) | ηg/L | -
Idrocarburi totali (n-esano) | ηg/L | 350
Idrocarburi totali con IR | ηg/L | 10
Isopropilbenzene (Cumene) | ηg/L | -
PCT | ηg/L | -
ACIDI
Acido propionico | ηg/L | -
Acido valerianico | ηg/L | -
Acido para-ftalico | ηg/L | 37000
Acido isovalerianico | ηg/L | -
Acido isobutirrico | ηg/L | -
Acido butirrico | ηg/L | -
Acido acetico | ηg/L | -
ALDEIDI
Acetaldeide | ηg/L | -
Aldeide acetica | ηg/L | -
Aldeide crotonica | ηg/L | -
ALTRE SOSTANZE
Amianto | fibre | -
Oleammide | ηg/L | -
Crocidolite | ηg/L | -
Crisotilo | ηg/L | -
Diacetato di etilene | ηg/L | -
Aroclor-1016 | ηg/L | -
Metilenbisfenilisocianato | ηg/L | -
Altobollenti clorurati (Cloroparaffine) | ηg/L | -
n-Metilpirrolidone | ηg/L | -
Metilmetacrilato | ηg/L | -
Glicole-1,3-Butilenico | ηg/L | -
Toluendiisocianato | ηg/L | -
Fluoro | ηg/L | -
Aroclor-1242 | ηg/L | -
Aroclor-1232 | ηg/L | -
Aroclor-1254 | ηg/L | -
Cicloesanossima | ηg/L | -
Acenaftalene | ηg/L | -
Freon-22 (CHF2Cl) | ηg/L | -
Aroclor-5460 | ηg/L | -
2,4-Toluendiisocianato | ηg/L | -
Amosite | ηg/L | -
Carbonio tetracloruro | ηg/L | -
Aroclor-1248 | ηg/L | -
Dow therm oil | ηg/L | -
Acrilonitrile | ηg/L | -
Furfurolo | ηg/L | -
Cloro libero | ηg/L | -
Dimetilsolfossido | ηg/L | -
2-Etilesilmaleato | ηg/L | -
Aroclor-5442 | ηg/L | -
Aroclor-1221 | ηg/L | -
Freon-113 | ηg/L | -
Picolina | ηg/L | -
Aroclor-5060 | ηg/L | -
Aroclor-1260 | ηg/L | -
Caprolattame | ηg/L | -
2,6-Toluendiisocianato | ηg/L | -
Carbonio organico | % | -
Freon-12 (CF2Cl2) | ηg/L | -
AMMIDI
Dimetilacetammide | ηg/L | -
Monometilacetammide | ηg/L | -
n,n-Dimetilformammide | ηg/L | -
Dimetilformammide | ηg/L | -
Acetammide | ηg/L | -
Acrilammide | ηg/L | 0.1
Anidride maleica | ηg/L | -
Anidride acetica | ηg/L | -
Anidride ftalica | ηg/L | -
AZINE
2-Metilpiridina | ηg/L | -
5-Etil-2-Metilpiridina | ηg/L | -
2-Metil-5-EtilPiridina | ηg/L | -
CHETONI
Acetone | ηg/L | 350
2-Butanone | ηg/L | -
Cicloesanone | ηg/L | 350
ESTERI
Esteri dell'acido ftalico | ηg/L | -
Acetato di butile | ηg/L | -
Acetato di etile | ηg/L | -
Acetato di vinile | ηg/L | -
ETERI
MTBE | ηg/L | 10
Bifeniletere | ηg/L | -
Bis(2-cloroisopropil)etere | ηg/L | -
2-Cloroetilviniletere | ηg/L | -
metil-sec-pentiletere | ηg/L | -
PARAMETRI CHIMICO-FISICI
Potenziale Redox | mV | -
Torbidità | FTU | -
Temperatura | °C | -
Materiale in sospensione (mg) | mg/L | -
PH | unità pH | -
Alcalinità | mg/L | -
Durezza totale (°F) | °F | -
Ossigeno disciolto (mg) | mg/L | -
Ossigeno disciolto (% di saturazione) | % | -
Conducibilità elettrica a 20°C | µS/cm | 2500
COD (mg/L) | mg/L | -

## Macroisole (hidden)
Aree agricole
Campalto - Osellino
Forte Marghera - Isola delle Statue
Fusina
Malcontenta
Nord
Nuovo Petrolchimico
Passo Campalto
Portuale
Prima Zona Industriale
Raffinerie
S. Giuliano
Serbatoi
Tresse
Vecchio Petrolchimico